## sklad
Materiál, náhradní díly pro: | Označení jednotky | Typ/Model | Funkce | Ks | nákupní cena za ks bez DPH
Zdroje a UPS DELTA | DPR 300-48 |  | Zdrojový blok 300W | 4 | 2225 | 8900
| DPR 600B-48 | TPS1010010A | Zdrojový blok 600W | 11 | 2500 | 27500
| DPR 2900B-48 | ESR48/56B | Zdrojový blok 2900W | 2 | 4950 | 9900
| TSI-EPC-48V-230Vac-Module NOVA |  | Zdrojový blok 750W | 2 | 8250 | 16500
| PSC1 |  | Řídící jednotka | 7 | 2500 | 17500
| PSC 3 | TPS 1020021A ID:B7 | Řídící jednotka | 1 | 4625 | 4625
| PSC 3 ORION | TPS 1020023A | Řídící jednotka | 1 | 4625 | 4625
| ORION | TPS1020025A | Řídící jednotka | 3 | 4625 | 13875
| Load breaker 2A |  | distribuční | 9 | 137.5 | 1237.5
| Load breaker 4A |  | distribuční | 6 | 137.5 | 825
| Load breaker 6A |  | distribuční | 10 | 137.5 | 1375
| Load breaker 10A |  | distribuční | 8 | 137.5 | 1100
| Load breaker 16A |  | distribuční | 29 | 137.5 | 3987.5
| Load breaker 20A |  | distribuční | 14 | 137.5 | 1925
| Load breaker 25A |  | distribuční | 4 | 137.5 | 550
| Load breaker 30A |  | distribuční | 4 | 137.5 | 550
| Load breaker 100A |  | bateriový | 10 | 450 | 4500
| UPS RT 2kVA | UPS202R2RT0B035 | ups | 3 | 9500 | 28500
| SNMP Card IPv4 |  | komunikační karta | 5 | 1575 | 7875
| SNMP Card IPv6 |  | komunikační karta | 1 | 2000 | 2000
| MODBUS Card |  | komunikační karta | 1 | 950 | 950
Ventilátory | ventilátor SUNON | DP201AT-2122HBT.GN 240V |  | 4 | 300 | 1200
| ventilátor SUNON | KD2408PTB1 24V 1,7W |  | 3 | 50 | 150
| ventilátor SUNON | MagLev MEC0384V1 48V 9,7W |  | 2 | 250 | 500
| ventilátor ebmpapst | 4312 NHH 12V DC, 6,5W |  | 3 | 850 | 2550
| ventilátor ebmpapst | 4656N 230v, 19W |  | 1 | 1725 | 1725
elektroinstalační materiál
| Merlin Gerin | multi9 C60N- C16 | jističe 1f | 16 | 225 | 3600
| Merlin Gerin | multi9 C60N - C20 | jističe 1f | 8 | 380 | 3040
| Merlin Gerin | multi9 C60N- C50 | jističe 1f | 1 | 380 | 380
| Merlin Gerin | multi9 C60H - C20 | jističe 1f | 1 | 490 | 490
| Schneider | C60N - C6 | jističe 1f | 9 | 114 | 1026
| Schneider | C60N - C10 | jističe 1f | 2 | 181 | 362
| GE | C6 | jističe 1f | 2 | 136 | 272
| GE | C10 | jističe 1f | 15 | 300 | 4500
| GE | C16 | jističe 1f | 8 | 225 | 1800
| GE | C20 | jističe 1f | 10 | 250 | 2500
| GE | C25 | jističe 1f | 12 | 300 | 3600
| GE | C32 | jističe 1f | 5 | 300 | 1500
| GE | C40 | jističe 1f | 6 | 300 | 1800
| 24 port path panel | HSER0240GS | lišta | 4 | 950 | 3800
| keystone modul Rj45 STP | HSEMRJ6GWS | konektor | 6 | 208 | 1248